«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Раздорская

СОШ им. А.П.Гужвина»

_____________  Н.А.Фролова

«____»_____________ 2015г.

ПЛАН РАБОТЫ  ПО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Раздорская СОШ им. А.П.Гужвина»

на 2016-2017 гг.

Раздел 1: ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ       (отв. за выполнение Никоненко Е.В)

| Вид деятельности | Наименование мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| АВГУСТ |
| Организационно-распорядительная | Разработка и корректировка документации (памяток, планов, инструкций, указателей) по обеспечению безопасности, |  |
|  | Документационное обеспечение (издание необходимых приказов, утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности образовательного процесса -издание приказа о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние ОУ, учебных кабинетов - издание приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение электробезопасности ОУ - издание приказа об организация ДЮП из числа учащихся и работников школы |  |
| Технические мероприя тия | Перезарядка 40 огнетушителей |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
|  | Проведение тренировки по эвакуации людей в детском саду |  |
|  | Заключение договора на проверку дымоходов ОПО |  |
|  | Получение разрешения на готовность школы к новому учебному году |  |
|  | проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам |  |
| СЕНТЯБРЬ |
| Организационно-распорядительная | Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний» |  |
|  | Составление плана проведения тренировки по эвакуации людей |  |
| Технические мероприятия | Обновление инструкций по ПБ |  |
|  | Контроль за очищением территории школы от мусора, недопускание сжигания листьев и сухой травы на территории. |  |
|  | Оформление журнала оснащенности первичными пожарными средствами |  |
|  | Осмотр чердака и подвала на предмет захламленности |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
|  | Проверка дымоходов ОПО |  |
| Обучение и проведение инструктажей | Изучение с работниками правил ПБ и электробезопасности |  |
|  | Беседа с родителями об обеспечении пожарной безопасности детей дома |  |
|  | инструктаж по пожарной безопасности с учащимися. |  |
| ОКТЯБРЬ |
| Организационно-распорядительная | Заключение договоров на проверку гидрантов, обучение ответственных за ПБ, приобретение шлангов для огнетушителей, 5 огнетушителей дополнительно |  |
|  | Составление паспортов на огнетушители |  |
| Технические мероприятия | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
| НОЯБРЬ |
| Организационно-распорядительная | Оформление и обновление наглядности по ПБ |  |
| Технические мероприятия | Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу в с. Раздор, с. Застенка, детском саду |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
|  | Проверка огнетушителей в детском саду |  |
|  | Составление акта осмотра наружных пожарных лестниц |  |
|  | ДЕКАБРЬ |  |
| Организационно-распорядительная | Заключение договора на проверку исправности пожарной сигнализации |  |
|  | Издание приказа о безопасном проведении праздника новогодней елки |  |
|  | Обучение ответственных за противопожарное состояние школы Проведение инструктажей работников школы и детского сада Проведение тренировки по эвакуации людей |  |
| Технические мероприятия | Обеспечение соблюдения правил ПБ при проведении елок |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
|  | Получение разрешения на проведение новогодней елки |  |
| Обучение и проведение инструктажей | цикл бесед с учащимися с целью пропаганды правил пожарной безопасности – «Пожарные ситуации и действия при них»: |  |
|  | ЯНВАРЬ |  |
| Организационно-распорядительная | Контроль за проведением мероприятий по соблюдению пожарной и электробезопасности |  |
| Технические мероприятия | проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
| Обучение и проведение инструктажей | Проведение тренировки по эвакуации людей |  |
|  | Обучение работников школы правилам электро и пожарной безопасности |  |
|  | Экзамен по проверке правил электро и пожарной безопасности |  |
|  | ФЕВРАЛЬ |  |
| Организационно-распорядительная | Оформление журнала оснащенности первичными пожарными средствами |  |
| Технические мероприятия | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
| Обучение и проведение инструктажей | Обеспечение правил пожарной безопасности при проведении Дня Защитника Отечества |  |
|  | МАРТ |  |
| Технические мероприятия | Проведение проверки состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации |  |
|  | Проведение тренировки по эвакуации людей |  |
|  | Проверка пожарного гидранта на водоотдачу в детском саду |  |
| Обучение и проведение инструктажей | Проверка правил пожарной безопасности у работников школы. |  |
|  | АПРЕЛЬ |  |
| Организационно-распорядительная | Проверка работоспособности АПС |  |
| Обучение и проведение инструктажей | Проведение инструктажей по Правилам ПБ и электробезопасности с работниками под роспись. |  |
| Технические мероприятия | Проведение проверки сопротивления изоляции электросети |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
|  | МАЙ |  |
| Организационно-распорядительная |  |  |
|  | Издание приказа о безопасном проведении праздника последнего звонка |  |
| Обучение и проведение инструктажей | Обеспечение правил пожарной безопасности при проведении праздника Последнего звонка |  |
|  | Проведение тренировки по эвакуации людей |  |
| Технические мероприятия | Проверка работоспособности пожарного гидранта в школе, детском саду и с. Застенка |  |
|  | Проверка горючести чердака здания детского сада, школы, филиала с. Застенка |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
|  | ИЮНЬ |  |
| Организационно-распорядительная | Анализ работы за прошедший год |  |
|  | Издание приказа о назначении ответственного за противопожарный режим в оздоровительном лагере, о запрещении разведения огня на территории школы и детского сада. |  |
| Обучение и проведение инструктажей | Обеспечение правил пожарной безопасности при проведении выпускного вечера |  |
|  | Обеспечение правил пожарной безопасности в оздоровительном лагере |  |
| Технические мероприятия | Проведение тренировки по эвакуации людей из детского сада |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |
|  | ИЮЛЬ |  |
| Организационно-распорядительная | Составление плана работы на 2016-2017 учебный год |  |
| Технические мероприятия | Проверка огнетушителей |  |
|  | Контроль за очищением территории школы от мусора, недопускание сжигания листьев и сухой травы на территории |  |
|  | Проверка работоспособности АПС |  |

Раздел 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ

| № п\п | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет обнаружения подозрительных предметов | ежедневно | Дежурный администратор, учитель физкультуры, ст. воспитатель. |
| 2 | Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и исправности | Ежедневно | Никоненко Е.В., Байдельденова В.Г. |
| 3 | Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения (дымоудаления, автоматического пожаротушения и т.п.) | Ежедневно | Никоненко Е.В., Байдельденова В.Г. |
| 4 | Контроль допуска учащихся и их родителей в здание школы, дошкольных групп | Ежедневно | Дежурные учителя,воспитатели Сопровождающ. |
| 5 | Контроль соблюдения пропускного режима | Ежедневно | Никоненко Е.В., |
| 6 | Не допущение использования не по назначению помещений, зданий и сооружений, предназначенных для работы с детьми. | Ежедневно | Никоненко Е.В., |
| 7 | Наблюдение за обстановкой как внутри, так и на территории школы | Ежедневно | Все работники школы |
| 8 | Проведение разъяснительной работы по повышению бдительности и мерах по обеспечению личной безопасности среди учащихся и их родителей, педагогических и технических работников; по правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки. | ежедневно | Винокурова Н.А. Палькин А.Н, кл. руководители |
| 9 | Установление и поддержание взаимодействия с РОВД, участковым, отделением ФСБ, штабом ГО ЧС | Ежемесячно | Администрация школы |
| 10 | Инструктаж дежурных учителей по порядку допуска учащихся и их родителей в здание школы | еженедельно | Винокурова Н.А. |
| 11 | Инструктаж сторожей по порядку осмотра здания школы и прилегающей территории, допуска учащихся и их родителей в здание школы | еженедельно | Никоненко Е.В., |
| 12 | Контроль состояния запасных выходов из здания школы | еженедельно | Вострикова Е.А. |
| 13 | Контроль состояния средств пожаротушения | еженедельно | Никоненко Е.В., |
| 14 | Профилактические беседы о запрещении парковки личного автотранспорта вблизи территории школы с жителями соседних домов | Ежемесячно | Палькин А.Н, ответственный за безопасную эксплуатацию автотранспорта |
| 15 | Беседы с учащимися по вопросам усиления бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях | Ежемесячно | Никоненко Е.В. кл.руководители |
| 16 | Составление списков работников организаций, проводящих работы на территории школы, их инструктаж и допуск на территорию школы, контроль за ходом работ | Ежемесячно | Вострикова Е.А. |
| 17 | Индивидуальные беседы с учащимися, входящими в группу риска, по профилактике «телефонного» терроризма | Ежемесячно | Винокурова Н.А. |
| 18 | Профилактические беседы с учащимися, входящими в молодежные группировки, собирающиеся в вечернее время в районе школы | Ежемесячно | Участковый |
| 19 | Уточнение списков участников кружков, работающих во внеурочное время, их инструктаж и допуск в здание школы | Ежемесячно | Никоненко Е.В. Винокурова Н.А. |
| 20 | Обновление средств наглядной агитации, посвященных вопросам обеспечения безопасности школы | Ежемесячно | Никоненко Е.В. |
| 21 | Представление отчетной документации по обеспечению безопасности школы в вышестоящие инстанции | По востребованию | Никоненко Е.В., |
| 22 | Занятия по порядку эвакуации при угрозе теракта | 1 раз в четверть | Никоненко Е.В. |
| 23 | Тренировки по эвакуации школы при угрозе теракта | 1 раз в полугодие | Никоненко Е.В. |
| 24 | Уроки ОБЖ по теме: «Поведение учащихся при угрозе теракта» | Согласно кал.-тем. планирования | Палькин А.Н, |
| 25 | Уточнение функциональных обязанностей должностных лиц школы по профилактике терактов и действиям в чрезвычайных ситуациях | Август | Фролова Н.А. |
| 26 | Оформление необходимой документации по противодействию терроризму.(положение, план, инструкции, памятки) | Август | Никоненко Е.В., |
| 27 | Комиссионная проверка состояния анти террористической защищенности образовательного уч учреждения с составлением акта | Сентябрь | Никоненко Е.В., |
| 28 | Проведение организационных мероприятий по обеспечению дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний» | Август | Никоненко Е.В., |
| 29 | Обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении «Дня знаний» | сентябрь | Никоненко Е.В., |
| 30 | Совещание с педагогическим коллективом школы по вопросам усиления бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, профилактике терактов | Сентябрь | Никоненко Е.В., |
| 31 | Собрания родительской общественности по вопросам усиления бдительности, безопасности школы. | Сентябрь | кл. руководители Никоненко Е.В. |
| 32 | Укомплектование учебных кабинетов средствами пожаротушения, | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 33 | Оборудование места временной эвакуации | Октябрь | Никоненко Е.В., |
| 34 | Встреча учащихся с представителями МЧС | сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 35 | Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности новогодних мероприятий | Декабрь | Никоненко Е.В. |
| 36 | Обеспечение дополнительных мер безопасности в новогодние праздничные и выходные дни | Декабрь | Никоненко Е.В. |
| 37 | Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «День защитника Отечества» | февраль | Никоненко Е.В. |
| 38 | Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «Международный женский день» | март | Никоненко Е.В., |
| 39 | Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности праздника «Последний звонок» | Май | Никоненко Е.В., |
| 40 | Проведение организационных мероприятий и обеспечение дополнительных мер безопасности на выпускных вечерах | июнь | Никоненко Е.В., |
| 41 | Проведение инструктажей с работниками оздоровительного лагеря | июнь | Никоненко Е.В., |
| 42 | Ремонт системы видеонаблюдения | По мере необходимости | Никоненко Е.В |
| 43 | Ремонт наружного освещения школы | По мере необходимости | Вострикова Е.А. |

Раздел 3. ОХРАНА ТРУДА

| № п\п | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Обеспечить качественную подготовку и прием кабинетов, мастерских, спортзала и здания школы к новому учебному году с оформлением актов | август | Фролова Н.А., директор школы, Никоненко Е.В., зам. директора по безопасности Вострикова Е.А., завхоз школы |
| 2 | Организовать и контролировать работу по соблюдению в учреждении законодательства об охране труда, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев среди работников и детей, в соответствии с графиком контроля | постоянно | Фролова Н.А., Никоненко Е.В., Вострикова Е.А., |
| 3 | Издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в ОУ и пожарной безопасности | сентябрь | Фролова Н.А., |
| 4 | Проверить наличие инструкций по охране труда в кабинетах, мастерских, спортзале, столовой, других помещениях, при необходимости переработать и утвердить их. | Октябрь | Никоненко Е.В., |
| 5 | Проверить наличие уголков по технике безопасности в кабинетах химии, физики, биологии, мастерских, спортзале, кабинете информатики, при необходимости обновить их. | Октябрь | Никоненко Е.В., |
| 6 | Запрещать проведение учебных занятий и работ на участках, не отвечающих нормам охраны труда и требованиям трудового законодательства. Привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, нарушающих требования. | В течение года | Фролова Н.А., Никоненко Е.В., |
| 7 | Ведение журналов по охране труда | В течение года | Никоненко Е.В., |
| ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ И ОБУЧЕНИЕ |
| 8 | Обучить ответственных за охрану труда | По графику РОНО | Никоненко Е.В., |
| 9 | Обучить ответственного за электробезопасность по ПУЭУ до 1000В с получением удостоверения группы IV | сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 10 | Обучить ответственных за пожарную безопасность школы | декабрь | Никоненко Е.В., |
| 11 | Переаттестация операторов газовой котельной | Август | Фролова Н.А., |
| 12 | Проводить дополнительное обучение и проверку знаний работников по вопросам охраны труда | Февраль |  |
| 13 | Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 CCБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». | Февраль | Никоненко Е.В., |
| 14 | Проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте с вспомогательными работниками с регистрацией в журнале. | Сентябрь, в течение года | Вострикова Е.А., |
| 15 | Проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте с педагогическим персоналом и вновь принятыми на работу с регистрацией в журнале. | Сентябрь, в течение года | Никоненко Е.В., |
| 16 | Проводить вводный инструктаж с обучающимися с регистрацией в журнале | Сентябрь | Классные руководители |
|  | Проводить инструктаж с обучающимися при проведении общественно полезного труда, внеклассных и внешкольных мероприятий, при организации летней оздоровительной работы с регистрацией в журнале. | 2 раза в год | Классные руководители |
| 17 | Проводить вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте с обучающимися по химии, физике, информатике, биологии, физической культуре, трудовому обучению, ОБЖ с регистрацией в классном журнале и журнале установленной формы. | Вводный- в сентябре, на рабочем месте-ноябрь, апрель | Заведующие кабинетами |
| 18 | Проводить обучение учащихся 5-11 классов основам безопасности жизнедеятельности | В течение года | Палькин А.Н. |
| 19 | Проводить с операторами тренировки по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций. | По графику | Никоненко Е.В., |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| 20 | Ввести в эксплуатацию оборудование в учебной мастерской с оформлением акта-разрешения | Август | Никоненко Е.В., |
| 21 | Провести испытание спортивного оборудования и инвентаря спортивного зала, двора с оформлением акта | Октябрь | Никоненко Е.В., |
| 22 | Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений школы на соответствие безопасной эксплуатации с составлением акта | Октябрь Март | Фролова Н.А., Никоненко Е.В., |
| 23 | Провести испытания устройств заземления и изоляции проводов на соответствие безопасной эксплуатации | май | Никоненко Е.В., |
| 24 | Проводить проверку пожарной сигнализации | 1 раз в месяц | Никоненко Е.В., |
| 25 | Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. | март | Фролова Н.А., Никоненко Е.В., |
| 26 | Проводить благоустройство школьной территории | В течение года | Вострикова Е.А. |
| 27 | Контролировать работоспособность осветительной аппаратуры, искусственного и естественного освещения | В течение года | Вострикова Е.А |
| 28 | Проводить обход школы с целью выявления неисправностей возможных причин травматизма и несчастных случаев. | 1 раз в ме сяц | Фролова Н.А., Никоненко Е.В., Вострикова Е.А., |
| САНИТАРНО- БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 33 | Проконтролировать прохождение работниками медицинской комиссии. | август | Фролова Н.А., Никоненко Е.В., |
| 34 | Контроль за наличием индивидуальных стаканчиков и полотенец у учащихся | постоянно | Кл. руководители |
| 35 | Обеспечение кабинетов аптечками первой помощи | По необход-сти | Вострикова Е.А |
| 36 | Контролировать оснащение медкабинетов оборудованием, обеспеченностью медикаментами в соответствии с нормами | В течение года | Вострикова Е.А. |
| 37 | Проводить текущий ремонт и оснащение санитарно- бытовых помещений (умывальная комната , туалет для мальчиков) | В течение года | Вострикова Е.А. |
| 38 | Приобретение спецодежды для работников | По необход-сти | Вострикова Е.А., |
| 39 | Обеспечить работников школы СИЗ | По необход-сти | Вострикова Е.А., |
| 40 | Обеспечить работников моющими и обеззараживающими средствами в соответствии с установленными нормами. | В течение года | Вострикова Е.А |
| МЕРОПРИЯТИЯ, СОВМЕСТНЫЕ С ПК |
| 41 | Заключить соглашение по охране труда с профсоюзным комитетом и обеспечить его выполнение | Ноябрь | Фролова Н.А., директор школы, Палькин А.Н.-уполномоченный по ОТ, Жаркналиева Л.Р., предс. ПК |
| 42 | Проводить профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев | В течение года | Никоненко Е.В. Палькин А.Н. Классные руководители |
| 43 | Организовать систематический административно- общественный контроль по охране труда | В течение года | Фролова Н.А., Палькин А.Н.-, Жаркналиева Л.Р., |
| 44 | Организовать расследование и учет несчастных случаев с работниками и обучающимися с составлением актов по форме Н-1 и Н-2, | В течение года | Фролова Н.А., Палькин А.Н.-, Жаркналиева Л.Р., |
| 45 |  |  |  |

Раздел 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

| № п\п | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Издать приказ о назначении ответственных за промбезопасность, дымовую трубу | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 2 | Издать приказ о назначении операторов | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 3 | Издать приказ об антитеррористической защищенности ОПО | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 4 | Издать приказ о создании финансового резерва | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 5 | Заключить договор на аварийно- техническое обслуживание ОПО | Август | Никоненко Е.В. |
| 6 | Заключить договор на аварийно- техническое обслуживание автоматики | Август | Никоненко Е.В. |
| 7 | Заключить договор на проверку вентиляции | Август | Никоненко Е.В. |
| 8 | Заключить договор на проверку дымоходов | Август | Никоненко Е.В. |
| 9 | Заключить договор на поверку приборов КИП и А | Август | Никоненко Е.В. |
| 10 | Заключить договор на поставку газа | Январь | Никоненко Е.В. |
| 11 | Подготовить пакет документов для получения разрешения в Ростехнадзоре | Октябрь | Никоненко Е.В. |
| 12 | Подготовить пакет документов для получения разрешения в РЭС и «Облгазе» | октябрь | Никоненко Е.В. |
| ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ И ОБУЧЕНИЕ |
| 13 | Провести обучение ответственного за безопасную эксплуатацию ОПО | август | Никоненко Е.В. |
| 14 | Провести обучение операторов | Август . | Никоненко Е.В. |
| 1 | Провести инструктаж операторов по ОТ при работе с котлами | Октябрь | Никоненко Е.В. |
| 16 | Проводить тренировки операторов по локализации и ликвидации аварийных ситуаций | 1 раз в 10 дней | Никоненко Е.В. |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
|  | Проверка кратности вентиляции | сентябрь | Обсл. организация |
|  | проверка дымоходов | Август | Обсл. Организация |
|  | поверка приборов КИП и А | Сентябрь | Обсл. Организация |
|  | Техническое обслуживание автоматики | Согласно графика | Обсл. Организация |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования | Согласно графика | Обсл. Организация |
|  | Очистка участка вокруг котельной | сентябрь | операторы |
|  | Утепление теплотрассы | Октябрь | операторы |
|  | Окраска вентилей | октябрь | операторы |
|  | Приобретение насоса для ОПО детского сада | Август | Никоненко Е.В. |
|  | Ремонт бензоагрегата | октябрь | Никоненко Е.В. |
|  | Строительство новой установки котлов |  |  |
|  | Изготовление межевого плана и его регистрация | Июль-сентябрь |  |
|  | Проведение экспертизы | октябрь | Никоненко Е.В. |
|  |  |  | Никоненко Е.В. |
|  | Проведение топосъемки | Октябрь | Никоненко Е.В. |
|  | Получение разрешения на строительство | Ноябрь | Никоненко Е.В. |
|  | Оформление пакета документов на аукцион | ноябрь | Никоненко Е.В. |
|  | Строительство ОПО | Декабрь | Никоненко Е.В. |
|  | Получение разрешения от стройнадзора | Январь | Никоненко Е.В. |
|  | Оформление акта законченного строительства | Январь | Никоненко Е.В. |
|  | Оформление документов для Ростехнадзора | Январь | Никоненко Е.В. |
|  | Заключение договоров для пуска газа | Февраль | Никоненко Е.В. |
|  | Получение разрешения на пуск газа | Февраль | Никоненко Е.В. |
|  | Завершение пуско-наладочных работ | Март | Никоненко Е.В. |
|  | Внесение в реестр ОПО | Апрель | Никоненко Е.В. |
|  | Лицензирование ОПО | Май | Никоненко Е.В. |
|  | Заключение договора на негативное воздействие (на три объекта) | июнь | Никоненко Е.В. |

Раздел 5.ЭЛЕКТРБЕЗОПАСНОСТЬ

| № п\ | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Издать приказ о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство организации | январь | Никоненко Е.В. |
| 2 | Издать перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 3 | Издать перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 4 | Издать приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранение средств индиви-дуальной защиты, используемых в электроуст-х | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 5 | Издать приказ о создании комиссии для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 6 | Издать приказ о назначении лица для проведения инструктажа неэлектротехнического персонала | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
| ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ И ОБУЧЕНИЕ |  |  | Никоненко Е.В. |
| 7 | Провести инструктаж для неэлектротехнического персонала, имеющего 1 группу допуска | Ноябрь | Никоненко Е.В. |
| 8 | Оформить журнал учета присвоений группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу | Ноябрь | Никоненко Е.В. |
| 9 | Оформить журнал учета проверки знаний и норм правил работы в электроустановках | Ноябрь | Никоненко Е.В. |
| 10 | Оформить журнал учета и содержания средств защиты | Январь | Никоненко Е.В. |
| 11 | Оформить журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов (перчаток, бот, галош диэлектрических, | Ноябрь | Никоненко Е.В. |
| 12 | Обучить ответственного за электрохозяйство 4 группа допуска | сентябрь | Никоненко Е.В. |
| 13 | Обучить ответственного за электрохозяйство 5 группа допуска | Ноябрь | Никоненко Е.В. |
| 14 | Провести инструктаж по электробезопасности с учащимися | Сентябрь | Никоненко Е.В. |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  | Никоненко Е.В. |
| 16 | Подписать электрощитки, | Август | Никоненко Е.В. |
| 17 | Проверить наличие диэлектрических ковриков, указателей напряжения в розетках, отсутствие оголенных проводов, открытых ламп, распредкоробок, целостность розеток и выключателей, др. требований электробезопасности | Август | Никоненко Е.В. |

Заместитель директора по безопасности                    Никоненко Е.В.